- 郁南县人民医院能源审计服务需求

- 按照《广东省能源局关于做好全省公共机构“十四五”期间能源审计工作的通知》粤能节能函〔2023〕627号和《公共机构能源审计技术导则》等相关规定，为我院能源审计工作提供专业技术支持服务，出具能源审计报告。

- 一、审计内容

- 能源审计服务机构对我院的用能系统、设备的运行、管理及能源资源利用状况进行检验、核查和技术、经济分析评价，提出改进用能方式或提高用能效率的建议和意见。包括：

- （一）查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料 ，检查节能设计标准的执行情况；

- （二）核对电、气、煤、油、市政热力等能源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗；

- （三）检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况；

- （四）查找存在节能潜力的用能环节或者部位 ，提出合理使用能源的建议；

- （五） 审查年度节能计划、能源消耗定额执行情况 ，核实公共机构超过能源消耗定额使用能源的说明；

- （六） 审查能源计量器具的运行情况，检查能耗统计数据的真实性、准确性。

- 二、审计年限

五年，2020年至2024年

- 三、审计服务时间

- 在2025年1月至3月5日期间进行能源审计并出具审计报告。

- 四、服务要求：

- （一）能源审计服务机构必须做好工作人员所需要的安全教育、安全措施及劳动保护措施，保证工作人员安全，供应商工作人员在我院处发生事故的一切责任均由供应商负责。由于供应商工作人员操作不当造成我院的财产及人员损失，由供应商承担一切责任。
     （二）能源审计服务机构出具的报告应真实、有效，符合现行国家规范、规程的要求，供应商应对所有相关检测数据及鉴定结果保密。
     （三）项目实施期间，能源审计服务机构应遵守我院施工管理要求，涉及特种作业的需持证作业、作业前需向我院管理科室进行备案。